**QUOTE 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **DESCRIPTION** | **QTY** | **RATE** | **AMOUNT** |
| 1 | FORCE PUMP 2HP 110V DC XQFLEX | 2 | 560,000 | 1,120,000 |
| 2 | BATTERY 220 AH/12V | 20 | 90,000 | 1,800,000 |
| 3 | SOLAR CC 80AMP MPPT | 2 | 150,000 | 300,000 |
| 4 | SOLAR PANEL 250W | 20 | 40,000 | 800,000 |
| 5 | BATTERY RACK |  |  | 60,000 |
| 6 | PANEL RACK |  |  | 100,000 |
| 7 | CIRCUIT BREAKER 60AMPS | 2 | 3,000 | 6,000 |
| 8 | CABLE 10MM(TWIN) | 70 | 550 | 38,500 |
| 9 | ACCESSORIES |  |  |  |
| 10 | INSTALLATION |  |  | 100,000 |

**TOTAL: 4,324,500**

**QUOTE 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **DESCRIPTION** | **QTY** | **RATE** | **AMOUNT** |
| 1 | 5 KVA INVERTER | 2PCS | 350,000 | 700,000 |
| 2 | 12 VOLT 200 AMPS HR BATTERIES | 16PCS | 120,000 | 1,920,000 |
| 3 | 24 VOLT 200 WATT PANELS | 40PCS | 65,000 | 2,600,000 |
| 4 | 48 VOLT 60AMPS REGULATORS | 4PCS | 65,000 | 260,000 |
| 5 | SURGE PROTECTOR |  |  | 85,000 |
| 6 | WIRING, FUSE, CUT OUTS ETC |  |  | 180,000 |
| 7 | PANEL STANCHION |  |  | 450,000 |
| 8 | BATTERIES CAGES |  |  | 220,000 |
| 9 | LABOUR FOR INSTALLATION |  |  | 250,000 |
| 10 | TRANSPORTATION |  |  | 150,000 |

**TOTAL: 6,815,000**